1  Заказчик_________________________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2  Наименование подстанции_________________________________________________

3 Тип заменяемого выключателя (здесь и далее нужное отметить V):

! У-110     ! МКП-110    ! ВМТ-110   другой

4  Номинальный ток выключателя  2000А.  Номинальный ток отключения выключателя 31,5кА

5  Привод пружинный ППУ-1200

6  Внешняя  изоляция дугогасительных блоков - кремнийорганическая резина

7  Количество выключателей ____________шт.

8  Оперативное напряжение питания привода:

|  | ### Универсальная схема | ## Постоянный ток |
| --- | --- | --- |
| ШП | ! 220 В / 230 В 50Гц | ! 110 В |
| ШУ | ! 220 В / 230 В 50Гц | ! 110 В |

9  Максимальные расцепители тока, работающие по схеме с дешунтированием (4 шт.) без задержки срабатывания

| Ток срабатывания, А |  |
| --- | --- |
| ## !3 | !5 |

10  Дополнительные технические требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.